CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE CARPA

| # D. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado nº: |  |  | # del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia. |

CERTIFICA:

| # 1. | # Que la empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  | # ha instalado la carpa de |  |  |  |  | # X |  | # metros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # En calle, plza., etc y nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # CP – Población: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Provincia: |  |  |  |  |  |  |
|  | # A petición del Promotor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Para el evento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Que tendra lugar del día: |  |  |  |  |  |  | # al día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Que la carpa instalada cumple con los siguientes requisitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Los elementos estructurales y de fijación, garantizan la estabilidad y capacidad portante de la carpa instalada, para las acciones y cargas previstas en el documento “ DB SE-AE Acciones en la Edificación” del CTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La distancia entre la carpa y la fachada de cualquier edificio es mayor de 3m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | El toldo ó lona de techo y paredes está clasificado por su reacción al fuego como M2 conforme a la Norma UNE 23727:1990. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En el caso de carpas cerradas, el número y disposición de salidas es conforme con el documento SI-3 del CTE y están señalizadas de acuerdo con la Norma UNE 23034:1988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La instalación eléctrica, incluidos los focos de alumbrado es conforme a la instrucción técnica ITC-BT34 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispone de extintores de eficacia mínima 21A-113B en cantidad suficiente y dispuestos de forma que el recorrido hasta alcanzar uno de ellos, no sea superior a 15 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cumple con la Norma UNE EN 13782: 2007 sobre requisitos de seguridad de carpas móviles y temporales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Que la carpa cumple con las condiciones de seguridad exigidas en la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas del Gobierno Vasco (B.O.P.V. 01.12.1995). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Que se acompañan los siguientes documentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contrato de conservación de la carpa emitido por la empresa instaladora para el tiempo de permanencia de la carpa en el emplazamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo el presente certificado en:

|  |  |  |  | , a |  | de |  | de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visado del Colegio Oficial |  |  | Firma del Ingeniero Técnico Industrial |  |  |  |  |  |  |  |